富成大厦11楼商用中央空调机组

采购安装施工项目

比

选

文

件

项目编号： JAWY-GC-2025-04-17

采购人： 安徽省金安物业管理有限责任公司（单位公章）

2025 年 04月  17 日

一、比选公告

安徽省金安物业管理有限责任公司拟对富成大厦11楼商用中央空调机组采购安装施工项目进行公开比选，现接受符合要求的公司请在安徽国控资产管理有限公司官网平台报名，参加响应比选。

一、项目单位：安徽省金安物业管理有限责任公司

二、项目内容：富成大厦11楼商用中央空调采购安装（65模块机，奥克斯品牌，型号：LSOWRF65MH/F3R1）、室外管道布设、供电等配套系统安装施工。由各供应商组织人员进行现场勘察，采购单位不再对项目具体事项进行描述。

三、资质要求：

1、投标人须在中华人民共和国境内注册的企业法人或其直属分支机构，具备有效营业执照、独立法人资格。

2、企业安全生产许可证、机电设备安装工程专业承包三级资质、中央空调维修安装A类3级以上。

3、业绩要求：投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），至少有一例合同金额5万以上的商用中央空调安装施工项目业绩（提供加盖公章的合同）。

4、信誉要求

4.1供应商近三年内（自2023年1月1日起至今）未曾被人民法院列入失信被执行人的；

4.2供应商或其法定代表人或拟派项目经理近三年（自2023年1月1日起至今）未有行贿犯罪行为的；

4.3供应商近三年内（自2023年1月1日起至今）未曾被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名单的；

4.4供应商近三年内（自2023年1月1日起至今）未曾被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

- 5、主要人员要求：

供应商需提供至少1名持有制冷与空调作业证，2名制冷空调系统安装维修工（四级/中级工以上）证明材料，以及社保机构出具最近3个月（以响应文件发布当月计算）在供应商名下缴纳社保的证明，提供复印件加盖供应商公章；

- 四、质量要求或服务标准：

- 4.1符合《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国特种设备安全法》等法律，严格执行《家用和类似用途空调器安装规范》GB17790、《模块式空调机房设备》GB/T40411等国家标准及《国家空调安装标准》《空调设备安装协议规范》（2024版）等特种设备安全技术规范要求；

- 4.2该项目完成后提供不少于两年的项目质保期。

- 五、最高限价：陆万贰仟伍佰柒拾壹元整（￥：62571元整）；

- 1、需对本项目做一次性不可变更的报价，协议供货期内，响应单位报价包含包括本合同技术服务费，还应包括为完成本项目的检测费用、试验、现场踏勘费、交通、车旅、食宿费、通讯、安全措施费、管理费、利润、税金、风险、材料费、人工费、税费等在获得主管部门通过、批准的文件前需发生的所有费用。

- 2、资金来源：自筹

六、响应文件递交截止时间：2025年4月24日17:30时（北京时间）

- 七、响应文件递交地点：安徽省合肥市肥西路2999号金安广场物业服务中心（金安春天小区3#-103单元）

备注：不接受联合体报价；逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，项目单位不予接收。

八、响应文件要求：响应文件壹份，必须密封投递，并在密封处加盖公章，响应文件必须由法定代表人或授权代表人签署。

九、联系人：倪先生    联系电话：0551-63826999。

- 二、报价须知

1、项目名称：富成大厦11楼商用空调机组采购安装施工项目；

2、项目单位：安徽省金安物业管理有限责任公司；

3、项目内容：富成大厦11楼商用中央空调采购安装（65模块机，奥克斯品牌，型号：LSOWRF65MH/F3R1）、室外管道布设、供电等配套系统安装施工。

4、计划工期：合同签订、下发开工令之日起30个日历日完成；

5、付款方式：项目结束并完成调试、使用正常验收后15个自然日内支付95%费用，剩余5%费用于两年质保期到期后15个自然日内结清。

6、响应单位资质：详见公告第3条；

7、项目参数

| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合计 |
| 1 | 030701003001 | 空调器 | 1．名称：65模块机（商用中央空调） 2．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.000 |  |  |
| 2 | 030109001002 | 管道离心泵 | 1．名称：管道离心泵 2．规格型号：3相/4kW 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.000 |  |  |
| 3 | 030109001003 | 补水泵 | 1．名称：补水泵 2．规格型号：单项/300W 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.000 |  |  |
| 4 | 031001006003 | 塑料管 | 1、材质：PP-R管 2、介质：热水 3、规格、压力等级：DN75 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 80.000 |  |  |
| 5 | 031001006004 | 辅材 | 1、PPR辅材：DN75弯头、三通、直接、支架、保温等 | 项 | 1.000 |  |  |
| 6 | 030404017001 | 配电箱 | 1．名称：配电开关箱 2．型号：含计量表、空开、箱体内所有电器元件、接线端子、接地等辅材 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.000 |  |  |
| 7 | 030408001006 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-3*25+1*16 3、敷设方式、部位：桥架、穿管敷设 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 35.000 |  |  |
| 8 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆终端头 2、型号：电缆截面（mm2） ≤10 3、电压等级（kV）：1kV以下 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 2.000 |  |  |
| 9 | 030408001007 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：KVV-3*1.5 3、敷设方式、部位：桥架、穿管敷设 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 45.000 |  |  |
| 10 | 030408001008 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-4*4 3、敷设方式、部位：桥架、穿管敷设 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 30.000 |  |  |
| 11 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、名称：大型机械进出场及安拆 | 台次 | 1.000 |  |  |
| 12 | 总计金额： 元 （￥： 元），增值税专票，税金9% |  |  |  |  |  |  |

- 8、重点提醒：响应单位需提供包含但不限于以下响应材料：

8.1 项目总价以及分项报价表

8.2 授权委托书、委托人身份证复印件（法定代表人参与项目可以不予提供）

8.3 资质材料

8.4 其他材料

- 三、评审办法

1、评审办法：有效低价法

2、评审方式：项目单位组建评委小组（五人及以上，工程部、品质部），首先对有效响应文件进行资质评审，资质符合要求的单位进入价格评审，推选出价格最低的单位作为成交单位。

3、无效的响应文件情形：

3.1 响应文件未进行密封且未在密封处加盖公章的；

3.2 存在串通报价、弄虚作假或其他违法行为的；

3.3 存在响应材料未加盖公章的情况；

3.4 评委小组认为其他无效的情形。

4、如有效的响应文件不足3家的情况下，本次询价将不再评审，本项目将重新组织比选。

5、项目评审结束后，针对推选出的项目成交单位，自项目评审结束后3个工作日内发送成交通知书。

四、响应文件格式要求

1、授权书（见附件1）

2、报价一览表（见附件2）

附件1

授   权   书

安徽省金安物业管理有限责任公司：

现委派            （授权人姓名）参加你公司组织的  （项目名称）

活动。全权代表我单位参与，签署合同及处理一切与此项目有关事宜。

附：授权代表情况

姓    名：

性    别：

职    务：

通讯地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

授权单位名称：

（盖    章）

法定代表人：

（签    字）

授 权 代 表：

（签    字）

年   月   日

附件2

报  价  一  览  表

项目名称：                                              金额单位：     元

| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 030701003001 | 空调器 | 1．名称：65模块机（商用中央空调） 2．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.000 |  |  |
| 2 | 030109001002 | 管道离心泵 | 1．名称：管道离心泵 2．规格型号：3相/4kW 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.000 |  |  |
| 3 | 030109001003 | 补水泵 | 1．名称：补水泵 2．规格型号：单项/300W 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.000 |  |  |
| 4 | 031001006003 | 塑料管 | 1、材质：PP-R管 2、介质：热水 3、规格、压力等级：DN75 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 80.000 |  |  |
| 5 | 031001006004 | 辅材 | 1、PPR辅材：DN75弯头、三通、直接、支架、保温等 | 项 | 1.000 |  |  |
| 6 | 030404017001 | 配电箱 | 1．名称：配电开关箱 2．型号：含计量表、空开、箱体内所有电器元件、接线端子、接地等辅材 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.000 |  |  |
| 7 | 030408001006 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-3*25+1*16 3、敷设方式、部位：桥架、穿管敷设 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 35.000 |  |  |
| 8 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆终端头 2、型号：电缆截面（mm2） ≤10 3、电压等级（kV）：1kV以下 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 2.000 |  |  |
| 9 | 030408001007 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：KVV-3*1.5 3、敷设方式、部位：桥架、穿管敷设 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 45.000 |  |  |
| 10 | 030408001008 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-4*4 3、敷设方式、部位：桥架、穿管敷设 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 30.000 |  |  |
| 11 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、名称：大型机械进出场及安拆 | 台次 | 1.000 |  |  |
| 12 | 总计金额： 元 （￥： 元），增值税专票，税金9% |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表与响应文件一起装订，请另将此表单独放入响应文件正本包装袋中。

2、本项目报价包含项目内容所涉及的所有费用，包含但不限于运输、各类辅助工具辅助车辆的所有含税费用。

响应单位：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年    月    日