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金安广场手提式干粉灭火器更换采购项目

比选公告
安徽省金安物业管理有限责任公司拟对金安广场手提式干粉灭火器更换采购项目进行公开招标比选，现接受符合条件的单位在安徽国控资产管理有限公司官网平台报名，参加投标比选。

第一章   项目概况及投标报名
一、项目名称及内容
1.招标编号：JAWY-2026-9-2
2.项目名称：金安广场手提式干粉灭火器采购更换项目

3.项目地点：合肥市庐阳区肥西路2997号
4.招 标 人：安徽省金安物业管理有限责任公司 

5.资金来源：自筹。

6.项目概况：金安广场消防系统，现有规格型号为MFZ/ABC4手提干粉灭火器470具，出厂后使用年限已达到10年；即将到达报废期限，计划按照大众商品采购模式进行市场化采购，由各投标单位组织人员进行现场勘查，招标比选单位不就项目具体事项进行描述。

7.招标内容：

①采购现行国标规格型号为MF/ABCE4手提干粉灭火器（4Kg），数量为470具；
②中标单位负责将新采购的手提干粉灭火器运送至采购人指定位置，摆放整齐。

8.产品规范标准、质量要求及付款方式：

①须提供有效的中国国家强制性产品认证证书（CCC证书，消防产品信息网查询验证）；

②需提供国家固定灭火系统和耐火构建质量监督检验中心出具的《型式检验报告》；
③须提供国家消防装备质量检验检测中心检验报告和产品合格证；
④须提供该批次产品的出厂合格证、出厂检验报告（加盖制造商公章）
⑤供投标单位参考的国内公认一线品牌（例如：桂安、江荆、龙成、淮海、川消、欧伦泰、威能、海天消防、星浙安、神龙、金盾）；
⑥供货产品整体质量保期不少于2年，桶体不少于5年，质保期内的灭火器出现压力不足及其配件非人为损坏等质量问题，均由中标单位无偿更换或维修（若供货商能够提供更长久的质量保证，将在评分项中体现）；
⑦灭火器到货后，由采购人抽检其服务项目的样品，供货商配合送达具备相关消防器材检测机构实施质量检测（检测费用由供货商支付），待取得检验合格证后，采购人在二周内一次性支付采购价款的97%货款，剩余3%货款在合同约定的质保期结束，双方无任何异议后二周内足额支付；

9.计划供货期： 20  天

10.资格审查方式：资格后审

二、投标截止时间： 2026 年 9 月 8 日10:30分时止。

三、开标时间：2026年 9 月 9 日（具体日期甲方待定）。

四、开标地点：合肥市庐阳区肥西路2997号金安广场8楼。

五、采购控制价： 贰万捌仟贰佰元 整（¥：28200元)，投标报价高于此价属于无效报价。
六、业务咨询地址：合肥市肥西路2999号金安广场物业服务中心。

联系人：夏先生，电话：13965092803。

七、投标文件份数：

投标书应有正副各壹份，必须密封投递，并在密封处加盖公章，投标书必须由法定代表人或授权代表人签署。

八、有下列情形之一的，招标人将依法重新招标：

1.投标截止时间止，投标人少于3个的；

2.经评标委员会评审后否决所有投标的。

九、不再招标：

1.重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程；

2.建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

安徽省金安物业管理有限责任公司                 

             2026年9月 2 日

附件：

第二章 投标人资格要求
一、投标人资格要求
1.投标人资质条件：

（1）投标人须具有独立法人资格，具有有效的消防器材销售经营的营业执照；

（2）投标人注册资金不少于100万元；
2.投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

（1）投标人近三年内（自2023年1月1日起至今）曾被人民法院列入失信被执行人的（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准）；

（2）投标人近三年内（自2023年1月1日起至今）被工商行政管理部门（或市场监督管理部门）列入严重违法失信企业名单的；以全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询结果为准；

（3）投标人近三年内（自2023年1月1日起至今）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（以中国政府采购网”网址（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）查询结果为准）；
3.质量要求：合格，符合国家规范标准；

4.质保期：灭火器整体质量保期不少于2年，桶体不少于5年；
5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标。

二、投标文件递交地址

1.合肥市庐阳区肥西路2999号金安广场物业服务中心。

2.联系人：何先生  电话：0551-62818138。密封的投标文件，应在投标截止时间前送达，逾期送达的或者未送达指定地点的比选文件，招标人不予接收。

3.比选文件递交截止时间：2026年 9 月 8  日10:30分。
4.本着诚实、信用的原则，投标人所提供资料需真实、可靠，如有虚假材料，将作废标处理，且取消后期邀标、竞标资格。

5.本项目不接受联合体投标。

第三章 投标人须知
本章是对本招标文件第二章《投标人须知》的具体补充和修改，如有矛盾，应以本《投标人须知前附表》为准。

	序号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1
	招标人
	安徽省金安物业管理有限责任公司

	2
	招标平台
	安徽国控资产管理有限公司官网平台

	3
	项目名称
	金安广场手提式干粉灭火器更换采购项目

	4
	送货地点
	合肥市庐阳区肥西路2997号  金安广场

	5
	项目概况
	详见招标公告

	6
	资金来源
	自筹

	7
	资金落实情况
	已落实

	8
	招标范围
	/

	9
	计划工期
	20日历天

计划采购供货日期：2026年 9 月（暂定）

	10
	质量要求
	合格（符合国家规范）

	11
	投标人资质条件、能力和信誉
	详见招标公告

	12
	是否接受联合体投标
	不接受

	13
	勘察现场
	/

	14
	投标预备会
	不召开

	15
	分包
	不允许

	16
	资格审查
	资格后审

	17
	近年完成的类似项目的年份要求
	2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）

	18
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	19
	开标时间和地点
	开标时间：同递交投标文件截止时间。

	20
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人或以上（单数）。

	21
	履约保证金
	/

	22
	招标控制价
	本次金安广场采购规格型号为MF/ABCE4手提干粉灭火器（4Kg），控制价为人民币 贰万捌仟贰佰元 整（¥：28200元)。投标报价超过招标控制价的按无效标处理。

	23
	投标报价编制依据
	/

	24
	工程量清单的校核与调整
	采购合同价款形式为总价合同。

	25
	质量保修期
	本产品整体质量保期不少于2年，桶体不少于5年（质保期限最终以投标人承诺为准）
金额：中标金额的3%；

退还时间：免费质保期满，甲乙双方无异议后2周内无息支付。

	26
	施工能耗
	/


第四章 评标办法
一、总则
遵循公平、公正、科学、择优的原则，依据招标文件中的标准、办法，对所有合格投标文件进行相同程序和标准的评估、比较，判断投标文件的响应性基于投标文件本身，但评标委员会认为有必要也参考可信的外部证据。
二、评标方法和评标程序
（一）评标方法
1.本项目采用综合评估法，综合评定出各投标人的排名顺序；
2.在技术和商务方面对合格投标人的投标文件进行系统的评审和比较；
3.评标委员会综合评定出各投标人的排名顺序。
（二）评标程序

1.初步评审

评标委员会首先分别对各投标人的投标文件进行初步评审。
①形式评审

	评审因素
	评审标准

	投标人名称
	与营业执照一致

	投标函签字盖章
	由法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章

	报价唯一
	只能有一个有效报价且不超过招标控制价

	联合体投标
	不接受联合体投标


②资格评审

	评标因素
	评审标准

	营业执照
	具有有效的营业执照

	安全生产许可证
	/

	资质等级
	/

	项目经理
	/

	其他要求
	符合招标文件规定


③响应性评审

	评标因素
	评审标准

	投标报价
	符合招标文件规定

	投标内容
	符合招标文件规定

	工期
	符合招标文件规定

	工程质量
	符合招标文件规定

	付款方式
	符合招标文件规定

	履约保证金
	符合招标文件规定

	免费质保期
	符合招标文件规定

	其他
	1.投标文件附有招标人不能接受的条件；
2.不符合招标文件中规定的其他实质性要求；
3.不符合其他法律法规规定的。


备注：投标人应按照上述初步评审的要求提供审查资料（相关材料的扫描件），并将审查资料（相关材料的扫描件）放入投标文件中，评标委员会将仅对投标文件中的内容进行评审。投标文件不符合以上评审标准之一的，按无效标处理。
三、 评标细则
经初步评审合格的投标文件，议标委员会对其技术部分和价格部分做进一步评审、比较。其中：总分为100分：综合分 60分，价格分 40分，以最高得分中标。

1.综合部分(60分)
	序号
	评审指标
	指标描述
	分值范围
	投标单位综合得分

	
	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06

	1
	企业业绩
	自2023年1月1日至今，投标人提供进驻政府、学校、医院、物业等机关单位供货业绩至少3份，每份合同金额不少于2万元，每提供1份业绩合同得3分，本项最高得分15分。

注：须提供业绩合同，时间以合同签订时间为准。需提供能反映项目名称、合同金额、合同内容、签约主体、签订时间的工程合同，否则不得分。
	0-15分
	
	
	
	
	
	

	2
	体系认证
	提供ISO9001（质量管理体系认证）、ISO14001（环境管理体系认证）、ISO45001（职业健康安全管理体系认证）三标体系认证证书（生产厂家），每项得1分，合计3分
	0-3分
	
	
	
	
	
	

	3
	投标文件规范性
	投标文件编制完整、逐页编码、索引清晰、无缺漏项，得2分；有轻微瑕疵得1分；明显错漏得0分。
	0-2分
	
	
	
	
	
	

	4
	质保承诺
	供货产品质保承诺：产品整体质量质保承诺3年的10分；承诺4年得15分、承诺5年得20分。

注：承诺质保期内的灭火器出现压力不足及其配件非人为损坏等质量问题，均由中标单位无偿更换或维修。
	0-20分
	
	
	
	
	
	

	5
	规范标准
	提供产品有效的中国国家强制性产品认证证书（CCC证书，消防产品信息网查询验证）得2分；提供国家固定灭火系统和耐火构建质量监督检验中心出具的《型式检验报告》得2分；提供国家消防装备质量检验检测中心检验报告和产品合格证得2分：须提供该批次产品的出厂合格证、出厂检验报告（加盖制造商公章）得2分；本项合计8分；
注：投标人须在投标文件中逐条列出上述技术响应资料，并提供对应页码，未提供视为不满足。
	0-8分
	
	
	
	
	
	

	6
	关键原型材料配置
	1.材质优质、来源清晰、证明齐全得6-8分。2.材质一般、来源说明模糊得3-5分。 3.未提供任何证明得0分。

注：评委根据灭火器桶体钢板材质的质量证明文件、阀门铜材比例说明、干粉灭火剂原料来源及纯度说明等综合打分。 
	0-8分
	
	
	
	
	
	

	7
	制造工艺与检测能力
	1.提供自动焊接、自动化灌装生产线实景照片，得2分。 2.提供自有或长期合作的检测实验室及水压/爆破检测设备照片，得2分。
	0-4分
	
	
	
	
	
	

	8
	综合得分
	
	
	
	
	
	
	
	


2.商务报价（40分）
	序号
	评审内容
	评分因素
	评分标准
	投标单位报价得分

	
	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06

	1
	投标报价
	投标报价评审（满分40 分） 
1）取通过初步评审合格投标人的投标报价为有效投标报价。 
2）报价得分计算：最高响应限价 
供应商的响应报价不得高于招标人公布的最高响应限价，否则其响应无效。经过初步评审确认的响应报价为有效响应报价；

3）评审基准价为各有效响应报价的算术平均值；商务标得分计算；

4）以各有效响应报价与评标基准价相比，计算出偏离值 P； 
P＝ （有效响应报价-评审基准价）/评审基准价×100% 
5）有效响应报价与评审基准价相比，则各有效供应商的商务标得分按以下方法计算： 
当 P≥0 时，得分=40-P*100×1 

当 P<0 时，得分=40+P*100×0.5 

注：计算得分保留 2 位小数，第三位四舍五入。
	0-40分
	
	
	
	
	
	

	2
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


3.投标人总得分
投标人总得分=综合部分得分+商务报价得分。
4.中标候选人的确定
评标委员会经过评审后，根据各投标人总得分第一名的投标人为中标人。如出现得分相同时，再比较他们的投标报价，报价低者优先。
5、比选分值统计表
	项目编号
	投标单位名称
	技术分
	价格分
	总分
	投标报价

	01
	
	
	
	
	

	02
	
	
	
	
	

	03
	
	
	
	
	

	04
	
	
	
	
	

	05
	
	
	
	
	


6、比选委员会签名：                   

第五章   投标人提供资料
一、开标报价一览表
	项目名称
	金安广场手提式干粉灭火器更换采购项目 

	投标范围
	全部

	投标报价

（含税）
	大写：            元

小写：            元

（精确到小数点后两位）

	供货期限
	合同签订后 20 天内完工。

	产品质量要求
	满足招标文件要求

	备注
	


投标人名称：                  （加盖公章）   

日期：2026年9月  日
二．无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函
我方承诺不存在以下不良信用记录情形，若存在以下不良信用记录情形，不得确定为中标人

(1)投标人近三年内（自2023年1月1日起）曾被人民法院列入失信被执行人的；

(2)投标人或其法定代表人近三年（2023年1月1日至今）有行贿犯罪行为的； 

(3)投标人近三年内（自2023年1月1日起）曾被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名单的；

(4)投标人近三年内（自2023年1月1日起）曾被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

投标人名称：                  （加盖公章）   

日期：2026年9月   日   

 三．投标业绩
	序号                 
	项目名称
	服务范围
	合同总金额
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


备注：

1.表中所列业绩应为投标人响应本招标文件评审的业绩。

2.后附业绩合同证明材料。
四、法定代表人身份证明及授权委托书
法定代表人身份证明
单位名称：                                                  

单位性质：                                               

地    址：

  


       


            

成立时间：               年            月           日

经营期限：                                           


姓    名：                 性别：                   

年    龄：                 职务：
                   

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）
日  期：      年     月     日
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