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金安物业公司采购三相远程付费智能电表安装施工项目
招标公告
安徽省金安物业管理有限责任公司根据公司发展的需要，拟对分期分批采购三相远程预付费智能电表事宜进行公开招标比选，现接受符合条件的单位在安徽国控资产管理有限公司官网平台报名，参加投标比选。

第一章   项目概况及投标报名
一、项目名称及内容
1、招标编号：JAWY-GC-2026-10-16
2、项目名称：金安物业公司采购三相远程付费智能电表安装施工项目

3、项目地点：安徽省合肥市

4、招 标 人：安徽省金安物业管理有限责任公司 

5、资金来源：自筹。

6、项目概况：安徽省金安物业管理有限责任公司管理范围内的房产，其用电计量表具均为DTS系列（三相四线电子式有功电能表），根据物业公司发展需要，需要陆续将上述系列的电能表替换为三相远程预付费智能电表，由各投标单位组织人员进行现场勘察，招标单位不再对项目具体事项进行描述。

7、招标内容：根据我司发展需要，拟进行分期、分批采购、安装施工。

8、服务期限：本次招标比选，合同服务期限为三年，服务期满甲乙双方均无异议后合同续签（合同服务期内，采购人根据当次采购数量、安装施工、验收合格后一次性支付其采购费用）。

9、合同价格形式：单价式合同

10、履约保证金：①金额：人民币2000元整，②缴纳时间：中标人应在合同签订前将履约保证金汇入招标人指定账户，否则取消中标资格。③退还时间：履约完成甲乙双方无异议后，2周内无息退还。
9、资格审查方式：资格后审

二、投标截止时间： 2026 年 10 月 23 日17:00分时止。

三、开标时间：2026年  10 月 26 日（具体日期甲方待定）。

四、开标地点：合肥市庐阳区肥西路2997号金安广场项目物业办公室。

五、拦标控制价：

 三相远程预付费电表（3*1.5（6）A或3*30（100）A）；1630元 /套（详见报价明细）； 
六、业务咨询地址：合肥市肥西路2999号金安广场物业管理服务中心。

联系人：王先生，电话：0551-62915166。

七、投标文件份数：

投标书应有正副各壹份，必须密封投递，并在密封处加盖公章，投标书必须由法定代表人或授权代表人签署。

八、有下列情形之一的，招标人将依法重新招标：

1、投标截止时间止，投标人少于3个的；

2、经评标委员会评审后否决所有投标的。

九、不再招标：

1、重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程：

2、服务项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

安徽省金安物业管理有限责任公司                 

                                       2026年10月16日
附件：

第二章 投标人资格要求
一、投标人资格要求
1.具备独立法人资格，具有有效营业执照；投标人营业执照经营范围须包含以下至少一项内容：

（1）输配电及控制设备制造；智能仪器仪表制造；电气设备销售；仪器仪表销售；电力设施器材销售；电子产品销售；
（2）电子电器、仪器仪表、通讯设备研发、生产、销售；高低压电器及成套设备研发、生产、销售；

（3）智能仪器仪表制造、销售；软件开发；软件销售；电力设施器材销售；电气设备销售；电子产品销售；

2.投标人认为可提交的其它文件和资料（若有）。
3.投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

（1）投标人近三年内（自2023年1月1日起至今）曾被人民法院列入失信被执行人的；

（2）投标人或其法定代表人近三年（自2023年1月1日起至今）有行贿犯罪行为的； 

（3）投标人近三年内（自2023年1月1日起至今）曾被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名单的；
（4）投标人近三年内（自2023年1月1日起至今）曾被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

二、招标技术要求
1.产品的质量标准和技术标准：应按国家标准、行业标准执行。4G智能预付费电表：实现先买电后用电，无费自动断电功能；
2.采购人发现电表出现计量问题时，中标人在接到系统故障电话后，一般应在30分钟内完成远程处理，必要时3小时内派技术人员到达现场，查明原因组织力量排障故障。

3.服务要求：须服从甲方管理，质保期为 贰 年。
三、投标文件递交地址

1.合肥市庐阳区肥西路2997号金安广场8楼。

2.联系人：何先生  电话：0551-62818138。密封的投标文件，应在投标截止时间前送达，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收。

3.投标文件递交截止时间：2026年 10 月 23 日17:00分。

4.本着诚实、信用的原则，投标人所提供资料需真实、可靠，如有虚假材料，将作废标处理，且取消后期邀标、竞标资格。

5.本项目不接受联合体投标。
第三章  评标细则
经初步评审合格的投标文件，评标委员会对其技术部分和价格部分作进一步评审、比较。其中：总分为100分：技术综合分 60分，商务价格分 40分，以最高得分中标。
1、综合部分60(分)

	序号
	评审项目
	评审标准及依据
	分值
	投标单位综合得分

	
	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05

	1
	技术力量
	1、项目负责人或技术负责人持有由人力资源和社会保障部门(原人事厅)核发的高级电气工程师专业技术职称任职资格证书得5分；

2、投标人具有高新技术企业证书的，得4分。

注：需提供项目负责人或技术负责人至少近三个月的社保证明，未见提供不得分。
	0-9分
	
	
	
	
	

	2
	企业业绩
	自2023年1月1日以来（以合同签订时间为

准），投标人具有智能电控或智能电表改造、供货业绩的，每提供一个业绩得5分，本项最高得15分。

注：1.投标文件中须提供业绩合同、供货清单以及验收证明材料扫描件，如合同中无法体现签订时间、项目内容的，须另附业主（合同甲方）证明材料扫描件。以上材料未提供或提供不全的不得分。2.同一业主单位的多个业绩不重复计分，仅计分一次。
	0-15分
	
	
	
	
	

	3
	资质证书
	1、投标人拥有国家计量器具型式批准证书（CPA）的，拥有1级或B级证书，得1分；拥有0.5S级或C级证书，得2分，最高得3分；

2、投标人拥有预付费智能电表嵌入式软件、智能电表管控系统、物联网模块、收费管理支付结算类相关软件著作权的，每个得2分，最高得分6分；

3、投标人拥有与智能电表或智能控电相关的国家知识产权局出具的发明专利证书，得2分。
	0-11分
	
	
	
	
	

	4
	本地化服务能力
	投标人公司注册地址在项目所在地（合肥市）或具有服务机构的，得5分。
	0-5分
	
	
	
	
	

	5
	服务方案
	投标人根据采购需求，制定项目售后服务与维保方案，内容包括但不限于服务能力保障、培训实施方案、技术支持措施、售后响应与巡检机制等。

综合比较投标人拟提供的整体服务方案进行评审，好得15-20分，一般得10-14分，差得9-0分。
	0-20分
	
	
	
	
	

	6
	合计
	
	60分
	
	
	
	
	


备注：上述所要求凡涉及评审的项目，投标文件中均应附相关证明材料扫描件，内容及图章应清晰。投标人必须对其投标时提供的有关资料的真实性负责，一旦查出有弄虚作假行为，按废标处理。
2、 报价部分(分值：40分)
	序号
	评审内容
	评审标准
	分值
	投标单位报价得分

	
	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05

	1
	 投标报价
	投标报价评审（满分40分） 
1）取通过初步评审合格投标人的投标报价为有效投标报价。 
2）报价得分计算：最高响应限价 
供应商的响应报价不得高于招标人公布的最高响应限价，否则其响应无效。经过初步评审确认的响应报价为有效响应报价；

3）评审基准价为各有效响应报价的算术平均值；商务标得分计算；

4）以各有效响应报价与评标基准价相比，计算出偏离值 P； 
P＝ （有效响应报价-评审基准价）/评审基准价×100% 
5）有效响应报价与评审基准价相比，则各有效供应商的商务标得分按以下方法计算： 
当 P≥0 时，得分=40-P*100×1 

当 P<0 时，得分=40+P*100×0.5 

注：计算得分保留 2 位小数，第三位四舍五入。
	0-40分
	
	
	
	
	

	2
	合计
	 
	40分
	
	
	
	
	


3、投标人总得分
投标人总得分=综合部分得分+商务报价得分。
4、中标候选人的确定
评标委员会经过评审后，根据各投标人总得分第一名的投标人为中标人。如出现得分相同时，再比较他们的投标报价，报价低者优先。
5、比选分值统计表
	项目编号
	投标单位名称
	技术分
	价格分
	总分
	投标报价

	01
	
	
	
	
	

	02
	
	
	
	
	

	03
	
	
	
	
	

	04
	
	
	
	
	

	05
	
	
	
	
	


6、比选委员会签名：                               
第四章 投标文件格式
金安物业公司采购三相远程付费智能电表

安装施工项目
投 标 文 件

投标人：                   （加盖公章）
法定代表人：                    (签章)
2026年     月    日

一、开标报价一览表
	项 目 名 称
	金安物业公司采购三相远程付费智能电表安装施工项目

	投标范围
	全部

	投标报价

（含税）
	 三相远程预付费电表：3*1.5（6）A或3*30（100）A；

          元 /套（详见报价清单）；（精确到小数点后两位）

	服务期限
	本次招标，合同服务期限为三年，

	服务质量要求
	满足招标文件要求

	备注
	


投标人名称：                  （加盖公章）   

日期：2026年10月  日
报价清单
	序号
	产品名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	1
	三相远程预付费电表
	3*1.5（6）A/3*30（100）A
	台
	1
	
	
	

	2
	分励脱扣器
	常见国产塑壳断路器
	套
	1
	
	
	

	4
	电表施工费及材料
	一对一拆旧换新
	套
	1
	
	
	 

	5
	4G模块
	
	套
	1
	
	
	

	6
	通讯线连接
	RVSP2*1.0
	项
	1
	
	
	

	7
	部署与调试
	并入原有管控后台
	项
	1
	
	
	

	合价：            元（含税13%）
	
	


注：根据不同区域、不同规格电表，实际发生的耗材，按上述分项报价据实结算
三．无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函
我方承诺不存在以下不良信用记录情形，若存在以下不良信用记录情形，不得确定为中标人

（1）投标人近三年内（自2023年1月1日起至今）曾被人民法院列入失信被执行人的；

（2）投标人或其法定代表人近三年（自2023年1月1日起至今）有行贿犯罪行为的； 

（3）投标人近三年内（自2023年1月1日起至今）曾被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名单的；
（4）投标人近三年内（自2023年1月1日起至今）曾被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

投标人名称：                  （加盖公章）   

日期：2026年10 月   日   

                               四．投标业绩
	序号                 
	项目名称
	服务范围
	合同总金额
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


备注：

1、表中所列业绩应为投标人响应本招标文件评审的业绩。

2、后附业绩合同证明材料。
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